## Rekapitulácia
Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objednávateľ: | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Stavba | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
01 | Zateplenie obvodového plášťa
01-01 | Zateplenie budovy
01-02 | Bleskozvod
02 | Rekonštrukcia strechy
03 | Výmena vonkajších výplní otvorov
04 | Ostatné
04-01 | Drobné stavebné úpravy
04-02 | Elektroinštalácia
04-03 | Vzduchotechnika
04-04 | Prípojka NN
04-05 | Vykurovanie
04-06 | Okapové chodníky
Celkom

## 01-01 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Zateplenie obvodového plášťa
Časť: |  | Zateplenie budovy
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | R | 312273117 | Zamurovanie otvorov z tvárnic YTONG P2 -500 na lepidlo s ukotvením do jestvujúceho muriva OC trňmi | m3 | 1.598
2 | R | 312273118R | Zamurovanie VZT otvor - vyrovanie podkladu podlepenie MW hr. 100 mm | subor | 1
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
3 | 011 | 612451232 | Vnútorná omietka stien vápennocementová - štuková | m2 | 4.802
4 | 011 | 612464112 | Vnútorná omietka - marmolit, mramorové zrná | m2 | 38.334
5 | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 4.802
6 | R | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 145.978
7 | 014 | 622422511 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. do - 50% | m2 | 476.336
8 | 011 | 622464237 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT NANOTOR TOP silikátová hr. 1,5 mm | m2 | 689.771
9 | 011 | 6224720R8 | Príprava podkladu pre vonkajšie omietky - penetracia | m2 | 728.105
10 | 011 | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou - sokel, poddašie | m2 | 152.714
11 | 011 | 625250156 | Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS polystyrén - soklová časť | m2 | 163.452
12 | 011 | 6252515R7 | Kontaktný zatepľovací systém MW hr. 50 mm - bez povrchovej úpravy - poddašie | m2 | 114.38
13 | 011 | 6252515R8 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm Nobasil SMARTwall S C1 (systém BAUMIT) - bez povrchovej úpravy | m2 | 476.336
14 | 011 | 625258302 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia MW hr. 30 mm - bez povrchovej úpravy | m2 | 99.055
15 | 012 | 6279910R9 | Sanácia prasklín vložením tesniacej pásky | m | 40
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce
16 | 003 | 941941032 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 698.08
17 | 003 | 941941192 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 698.08
18 | 003 | 941944832 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 698.08
19 | 003 | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia - montáž + demontáž | m2 | 698.08
20 | 011 | 953945109 | D+M - Dilatačný profil | m | 40
21 | R | 953946111 | Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100 | m | 471.652
22 | 011 | 953946131 | Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový) | m | 127.78
23 | 011 | 953995115 | Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | m | 60.32
24 | 011 | 953995201 | Začisťovacia APU lišta | m | 304.78
25 | 013 | 968072876-R | Vybúranie mreží | m2 | 32.294
26 | 013 | 978036161 | Otlčenie vonkajších omietok v rozsahu do 50 %, -0,02600t | m2 | 476.336
27 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 12.449
28 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 112.041
29 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 12.449
30 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 12.449
31 | R | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 12.449
32 | 211 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 14.395
33 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 12.449
|  | 99 | Presun hmôt HSV
34 | R | 999281211 | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m | t | 67.417
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
35 | 711 | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 163.452
36 | 628 | 6288000640 | Nopová fólia | m2 | 179.797
37 | 711 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 762 | Konštrukcie tesárske
38 | 762 | 762131124 | Montáž obloženia stien z OSB dosiek hr. 22 mm | m2 | 28.93
39 | 607 | 6072628105 | Doska OSB hr. 22 mm | m2 | 30.366
40 | 762 | 762132811 | Demontáž debnenia zvislých stien z dosiek, -0.01400t | m2 | 18.8
41 | 762 | 762421500 | Montáž obloženia, podkladový rošt - poddašie | m2 | 124.51
42 | 605 | 6051202000 | Stavebné rezivo - podkladný rošt | m3 | 1.556
43 | 762 | 762812370 | Montáž záklopu z OSB dosiek - poddašie | m2 | 114.38
44 | 607 | 6072628105 | Doska OSB hr. 22 mm | m2 | 120.099
45 | 762 | 762841811 | Demont.podbíjania z dosiek | m2 | 114.38
46 | 762 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | %
|  | 764 | Konštrukcie klampiarske
47 | 764 | 764410370 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov do r.š. 450 mm | m | 60.32
48 | 764 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 60.32
49 | 764 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | %
|  | N00 | Nepomenované práce
|  | N01 | Nepomenovaný diel
50 | R | 001001 | Trvalé odstránenie nepoužívaných konštrukcií na fasáde - ohliadka stavby | kpl | 1
51 | R | 001002 | Spätná montáž konštrukcií na fasáde - dohoda s investorm - správcom - ohliadka stavby | kpl | 1
52 | R | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 50
Celkom

## 01-02 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Zateplenie obvodového plášťa
Časť: |  | Bleskozvod
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | D1 | Bleskozvod
1 | R |  | Zemniaca tyč | ks | 40
2 | R |  | FeZn O 10 | kg | 83
3 | R |  | Svorka SJ02 | ks | 80
4 | R |  | Svorka SZ | ks | 10
5 | R |  | Štítok na označenie zvodu | ks | 10
6 | R |  | Krabica KO125 | ks | 10
7 | R |  | FXP 32 | m | 100
8 | R |  | CL 32 | m | 100
9 | R |  | AlMgSi 8 | kg | 51
10 | R |  | PV21 | ks | 15
11 | R |  | PV23 | ks | 247
12 | R |  | Svorka SS | ks | 60
13 | R |  | Svorka SK | ks | 3
14 | R |  | Ochranný náter - gumoasfalt | ks | 2
|  | D2 | Ostatné
15 | R |  | Revízia | ks | 1
16 | R |  | Pomocný materiál | %
17 | R |  | PPV | %
Celkom

## 02 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Rekonštrukcia strechy
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 003 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 666.06
2 | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 666.06
3 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 34.85
4 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 313.65
5 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 34.85
6 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 139.4
7 | 221 | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 34.85
8 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 34.85
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
9 | 713 | 713000061 | Odstránenie tepelnej izolácie striech kladenej voľne medzi krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t | m2 | 666.06
10 | 713 | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 1332.12
11 | 631 | 6314150080 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, hr. 150 mm | m2 | 1358.762
12 | 713 | 713121122 | Montáž strešná fólia - paropriepustná | m2 | 822.024
13 | 283 | 2832000200 | Dodávka strešná fólia - paropriepustná napr. DORKEN DELTA MAXX | m2 | 904.226
14 | R | 713191411 | Montáž parozábrana | m2 | 666.06
15 | 283 | 2832000201 | Dodávka parozábrana - napr. DORKEN REFLEX | m2 | 732.666
16 | 765 | 713901025D | Dodávka + montáž Strešná fólia Delta Trela | m2 | 852.193
17 | 713 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 762 | Konštrukcie tesárske
18 | 762 | 762341004 | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 822.024
19 | 605 | 6051119400 | Dodávka rezivo - plné debnenie hr. 22 mm | m3 | 18.989
20 | 762 | 762341253 | Montáž kontralát pre sklon nad 35° | m | 832.608
21 | 605 | 605159020L | Dodávka rezivo - kontralaty 50/70 | m3 | 3.206
22 | 762 | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 22.195
23 | 762 | 762421500 | Montáž obloženia, podkladový rošt | m2 | 30.169
24 | 605 | 6051202000 | Stavebné rezivo - podkladný rošt | m3 | 0.377
25 | 762 | 762521104 | Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien - lávka | m2 | 29
26 | 605 | 6051010200 | Dodávka - rezivo - dosky | m3 | 0.818
27 | 762 | 762812370 | Montáž záklopu z OSB dosiek | m2 | 30.169
28 | 607 | 6072628105 | Doska OSB hr. 22 mm | m2 | 31.677
29 | 762 | 762841812 | Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t - kompletná pôvodná konštrukcia | m2 | 666.06
30 | 762 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | %
|  | 763 | Konštrukcie - drevostavby
31 | 763 | 763137140-P | Sadrokartónový podhľad kazetový protipožiarny R 30 | m2 | 666.06
32 | 763 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | %
|  | 764 | Konštrukcie klampiarske
33 | 764 | 764171906 | Montáž strešný výlez, sklon strechy do 30° napr. Velux vsadenie pocnej konštrukcie, výrez otvoru - izolácia | ks | 1
34 | 611 | 611390140V | Strešný výlez - velux | ks | 1
35 | 764 | 764312321 | Krytiny hladké z hliníkového farebného Al falc plechu vrátane doplnkov (zachytávače snehu, pásy proti vtákom a pod.), , sklon do 30° | m2 | 852.193
36 | 764 | 764312822 | Demontáž krytiny - plechová falcovaná, -0,00751t | m2 | 852.193
37 | 764 | 764331550 | Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou do r.š. 550 mm | m | 20.26
38 | 764 | 764335270K | Lemovanie komína | m | 2
39 | 764 | 764352612 | Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm | m | 32.306
40 | 764 | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t | m | 122.015
41 | 764 | 764352813 | Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 122.015
42 | 764 | 764359212 | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm | ks | 7
43 | 764 | 764454801 | Demontáž odpadových rúr, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t | m | 32.306
44 | 764 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 766 | Konštrukcie stolárske
45 | 766 | 766672021 | Dodávka + montáž - výlez do podstrešného priestoru, izolovaný, protipožiarny FAKRO | ks | 1
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery
46 | 783 | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB | m2 | 2556.579
Celkom

## 03 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Výmena vonkajších výplní otvorov
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 012 | 317121102 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | ks | 2
2 | 593 | 5934078700 | Keramický preklad KP 7 70x238x1500 mm | ks | 2
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
3 | 014 | 612425931 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 13.746
4 | 011 | 613473115 | Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dľžky) | m | 45.82
5 | 011 | 648952421 | Osadenie parapetných dosiek vnútorných, š. nad 250 do 500 mm | m | 3.48
6 | 611 | 6119000700 | Parapetná doska vnútorná vrátane krytiek | m | 3.48
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce
7 | 013 | 968062355 | Vybúranie rámov okien | m2 | 7.586
8 | 013 | 968071137 | Vyvesenie garážových vrát do suti plochy | ks | 1
9 | 013 | 968072455 | Vybúranie dverových zárubní do suti | m2 | 8.082
10 | 013 | 971033641 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t | m3 | 1.018
11 | 013 | 973031336 | Vysekanie kapsy z tehál plochy, hl.do 450 mm, -0,12600t | ks | 4
12 | 013 | 975022241 | Podchyt. nadzákladného muriva drevenou výstuhou do v. 3 m pri hr. muriva do 450 mm a dĺžky podch. do 3 m | m | 2.3
13 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 3.497
14 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 31.473
15 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 3.497
16 | R | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 3.497
17 | 211 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 5.005
18 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 3.497
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
19 | R | 76763199M | Montáž plastových výplní vonkajších otvorov | m | 16.16
20 | 611 | 6114100.01 | Dodávka plastové okno izolačné trojsklo - 1160/1700 | ks | 2
21 | 611 | 6114100.02 | Dodávka plastové okno izolačné trojsklo - 1160/1200 | ks | 1
22 | R | 767631ALM | Montáž hliníkových dverí | m | 29.86
23 |  | 7670010-D1 | Dodávka AL dvere so svetlíkom 1160/2100+1200 | ks | 1
24 |  | 7670010-D2 | Dodávka AL dvere so svetlíkom + domový vrátnik + kamera 1100/2000+650 | ks | 1
25 |  | 7670010-D3 | Dodávka AL dvere so svetlíkom sklopný + 1200/1970+600 | ks | 1
26 |  | 7670010-D4 | Dodávka AL dvere 900/2100 | ks | 1
27 | 767 | 767659002 | Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m2 | ks | 1
28 | 553 | 5534371539 | Garážové vráta sekčné viď. PD 2380/2630 | ks | 1
29 | 767 | 767995103-ST | Montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií - U,I a pod. profil vloženie do kapsy s ukotvením | kg | 37.8
30 | 133 | 1338435050 | Tyče oceľové prierezu U, I a pod. | t | 0.038
31 | 767 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 784 | Dokončovacie práce - maľby
32 | 784 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 13.746
33 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 13.746
|  | 787 | Dokončovacie práce - zasklievanie
34 | 787 | 787600802 | Vysklievanie okien | m2 | 107.694
35 | 787 | 787650363 | Zasklievanie okien - izolačné trojsko dodávka + montáž vrátane doplnkov | m2 | 107.694
Celkom

## 04-01 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Ostatné
Časť: |  | Drobné stavebné úpravy
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 012 | 317121101 | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm | ks | 1
2 | 595 | 5953172401 | YTONG Nenosný preklad, rozmer 150x249x1250 | ks | 1
3 | 011 | 342272104 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm | m2 | 20.064
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
4 | 014 | 612421431 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m2 | 42.486
5 | 011 | 612465210 | Vnútorná omietka stien, vápenná - štuková, strojné nanášanie | m2 | 40.128
6 | 011 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 40.128
7 | 011 | 632451055 | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm | m2 | 18.68
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce
8 | 003 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 18.68
9 | 013 | 965042241 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 1.868
10 | 013 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr. do 10 mm, -0,06500t | m2 | 18.68
11 | 013 | 968024551 | Vybúranie kamenných dverových zárubní, plochy do 2 m2, -0,25700t | m2 | 1.576
12 | 013 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 12.66
13 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 6.59
14 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 92.26
15 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 6.59
16 | R | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 26.36
17 | 211 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 6.59
18 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 6.59
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 766 | Konštrukcie stolárske
19 | 766 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové - vrátane zárubne | ks | 1
20 | 611 | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm - vrátane zárubne | ks | 1
21 | R | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 1
22 | 611 | 6118716100 | Prah dubový L=80 alt. prechodová lišta | ks | 1
|  | 771 | Podlahy z dlaždíc
23 | 771 | 771415010 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | m | 26.06
24 | 771 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu | m2 | 18.68
25 | 771 | 781489C12 | Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu | m2 | 21.286
26 | 597 | 5976412100 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca - prebežná cena výber investora | m2 | 22.776
27 | 771 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | %
|  | 781 | Dokončovacie práce a obklady
28 | 771 | 781445013 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu | m2 | 18.2
29 | 597 | 5976600000 | Obkladačky keramické - predbežná cena výber investora | m2 | 19.474
30 | 771 | 781489C12 | Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 do tmelu | m2 | 18.2
31 | 771 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 784 | Dokončovacie práce - maľby
32 | 784 | 784401801 | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m | m2 | 42.486
33 | 784 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 82.614
34 | 784 | 784452272 | Maľby z maliarskych zmesí jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 82.614
35 | 784 | 784481010 | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 42.486
Celkom

## 04-02 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Ostatné
Časť: |  | Elektroinštalácia
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | R |  | Prenájom lešenia | kpl | 1
2 | R |  | Doprava | kpl | 1
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 92 210 | Demontáže
3 | R | 210962032 | Demontáž osvetlenia, žiarivkové 2 zdroje, prisadené, stropné | ks | 72
4 | R | 210962040 | Demontáž osvetlenia, prisadené | ks | 24
|  | 21-M | Elektromontáže
5 | R | 210201913 | Montáž svietidla interierového, na strop | ks | 76
6 | R | 210203040 | Montáž svietidla interierového, na strop, LED 10W/12W | ks | 23
7 | R | 210201080 | Zapojenie LED svietidla, IP20, stropné / nástenné | ks | 44
8 | R | 210201081 | Zapojenie LED svietidla, IP44, stropné / nástenné | ks | 55
9 | R | 2100800107,00000 | CYKY 450/750V voľne 3x1,5mm2 | m | 50
10 | R | 210901568 | rozvinutie kábla 1,01 do 1,6kg | ks | 1
11 | R | 210255449 | práca montéra | hod | 16
12 | R | 210255450 | práca skušobného technika | hod | 4
13 | Pol |  | URBANIX LED Panel UXVT – 6129, 4000K, 3600lm, 29W, IP 20 | ks | 36
14 | Pol |  | URBANIX Panel mini UXVT-1207Sq, 12W, 155x155mm, 1000lm, 4000K | ks | 8
15 | Pol |  | MODUS KSK LED 1500mm, 63W, 2xLED, 4000K, 7300lm | ks | 48
16 | Pol |  | Modus BRSBKxxxx, 10W, LED, 800lm, 4000K, priemer 285 mm | ks | 7
17 | Pol |  | V-TAC LED reflektor 20W | ks | 2
18 | 345 | 3450709000 | I-Rúrka VRM 32 svetlošedá | m | 75
19 | Pol |  | THEBEN pohybový senzor S180BK IP55 | ks | 2
20 | Pol |  | Valena - 770491 - jednorámček - biela/stieborná | ks | 2
21 | Pol |  | Valena - 770106 - prepínač striedavý - (radenie: 6) | ks | 2
22 | Pol |  | CYKY - 3Cx1.5 - (CYKY-J) - PVC plášť | m | 50
23 | Pol |  | Ostatný drobný a spojovací, montážny materiál | kpl | 1
Celkom

## 04-03 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Ostatné
Časť: |  | Vzduchotechnika
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Vzduchotechnika
Zariadenie č. 1: vetranie miestností č. 1.02, 1.04, 1.05, 1.07
1 | R |  | Montáž - Lossnay VL-100EU5-E | ks | 6
2 |  | Pol20. | Dodávka - Lossnay VL-100EU5-E | ks | 6
3 | R |  | prestupy cez stenu | ks | 12
4 | R |  | Montáž - Elektroinštalácia, a MaR | kpl | 1
5 |  | Pol22. | Dodávka - Elektroinštalácia, a MaR | kpl | 1
Ostatné rozpočtové náklady
6 | R |  | Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky | kpl | 1
7 | R |  | Spracovanie projektovej dokumentácie | kpl | 1
8 | R |  | Vertikálny presun hmôt | kpl | 1
9 | R |  | Doprava | kpl | 1
10 | R |  | Revízie a PD | kpl | 1
Celkom

## 04-04 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Ostatné
Časť: |  | Prípojka NN
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
3 | R |  | Výkopové práce | - | 1
4 | R |  | Doprava | - | 1
Práce a dodávky M
Demontáže
8 | R |  | Demontáž starého pripojenia v HR | ks | 1
Elektromontáže
10 | R |  | Montáž prípojky v NN rozv. TS 400kVA | hod | 3
11 | R |  | Montáž rozvádzača RE.1 | ks | 1
12 | R |  | Montáž skrine RIS1.0 | ks | 1
13 | R |  | Rozvinutie kábla | ks | 1
14 | R |  | Práca montéra | hod | 16
15 | R |  | Práca skušobného technika | hod | 4
16 | Pol |  | AYKY-J 3x240+120mm2 | m | 60
17 | Pol |  | Nožová poistka 25A | ks | 3
18 | Pol |  | Rozvádzač RE.1 | ks | 1
19 | Pol |  | Pásovina FeZn 4x30mm | kg | 25
20 | Pol |  | Ochranná rúrka FXKVR10 | m | 60
21 | Pol |  | Istiaca skriňa RIS1.0 | ks | 82.81
22 | Pol |  | Istič 125 A Schrack | ks | 1
23 | Pol |  | Výstražná fólia | m | 60
24 | Pol |  | Ostatný drobný a spojovací, montážny materiál | kpl | 1
Celkom

## 04-05 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Ostatné
Časť: |  | Vykurovanie
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolácie tepelné
1 | R | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 215.6
2 | 283 | 2837741542 | Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 152.46
3 | 283 | 2837741555 | Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 73.92
4 | R | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 | m | 132
5 | 283 | 2837741571 | Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 138.6
6 | R | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 26.4
7 | 283 | 2837741583 | Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell | m | 27.72
8 | R | 713482152 | Montáž trubíc, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm | m | 19.8
9 | 631 | 6314152890 | Technická izolácia NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL), čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C, 49x40x1000 mm | m | 20.79
10 | R | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
|  | 731 | Ústredné kúrenie, kotolne
11 | R | 731261113 | Montáž plynového kotla nástenného kompaktného kondenzačného | ks | 1
12 | 484 | 4847161746 | Kotol plynový závesný kondenzačný LOGAMAX PLUS GB192-50IW | ks | 1
13 | R | 731291030 | Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32 | ks | 1
14 | 484 | 4849106210.1 | Rýchlomontážna sada pre prepojenie rozdeľovača a zberača HKV3/32 - WHY120/80 HKV3/25 - WHY120/80 | ks | 1
15 | R | 731291080 | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32 | ks | 1
16 | 484 | 4849106420 | Rýchlomontážna sada DNA HKV 2/32/40 | ks | 1
17 | R | 731341160 | Montáž úpravne vody | ks | 1
18 | 286 | 2860032950 | Úpravnňa vody ERAL60 - ÚPRAVŇA VODY | ks | 1
19 | R | 731 73175-3306 | Koncentrický dymovod 80/125 - 4m D+M | súbor | 1
20 | R | 73219-9100 | Montáž orientačných štítkov | súbor | 16
21 | 404 | 404 6A0101 | Tabuľka orientačná | kus | 16
22 | R | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | %
|  | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne
23 | R | 732111139a.1 | Kombinovaný rozdeľovač a zberač 4 okruhový modul M120 D+M | ks | 1
24 | R | 732111139a.2 | DNA WHY 120/80 HYDRAULICKÁ VÝHYBKA D+M | ks | 1
25 | R | 732219220 | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l | ks | 1
26 | 484 | 4847665880 | Zásobníkový ohrievač vody LOGALUX SU200/5 E, BIELY | ks | 1
27 | R | 732331042 | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l | ks | 1
28 | 484 | 4846730000 | Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 50 l šedá REFLEX | ks | 1
29 | 484 | 4846786420 | Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX | ks | 1
30 | R | 732331864 | Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 25 l | ks | 1
31 | 484 | 4846763000 | Nádoba-expanzná REFLEX EX. NÁDOBA DD 25/10W tlak 10 barov s vakom 25 l | ks | 1
32 | 484 | 4846786470 | Prietočná armatúra Flowjet 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX | ks | 1
33 | R | 732470015 | Montáž čerpadlovej skupiny G 1 | ks | 2
34 | 484 | 4844107785 | Čerpadlová skupina DNA HS25/6 INSIDE S MM100 | ks | 2
35 | 484 | 4844107785.1 | ES 0 PREPOJENIE Potrebná pri kombinácii rýchlomontážnych skupín HS/HSM20/25 v spojení s rozdeľovačom HKV 3/32 | ks | 2
36 | R | 732470020 | Montáž čerpadlovej skupiny G 5/4, 20-70 l/min | ks | 1
37 | 484 | 4844107790 | Čerpadlová skupina DNA HSM32/7.5 INSIDE S MM100 | ks | 1
38 | R | 998732101 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | t | 0.241
|  | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
39 | R | 733111103 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 | m | 145.2
40 | R | 733111104 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 | m | 70.4
41 | R | 733111105 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 132
42 | R | 733111106 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 26.4
43 | R | 733111107 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 | m | 19.8
44 | R | 733190107 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 393.8
45 | R | 998733101 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | t | 0.934
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry.
46 | R | 734209101 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 13
47 | 422 | 4223050300 | Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm | ks | 6
48 | 484 | 4848906830 | Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2” | ks | 7
49 | R | 734209112 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | ks | 78
50 | 422 | 4228461179 | HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | ks | 39
51 | 422 | 4228461179.1 | HERZ Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | ks | 39
52 | R | 734209114 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 10
53 | 551 | 5512441010 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 20, 3/4" vnútor. x vnútor | ks | 6
54 | 551 | 5511871910 | Spätná klapka Eura Sprint, 3/4", vnútorný - vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58 IVAR | ks | 3
55 | 551 | 5511871580 | Filter závitový, 3/4", mosadz OT 58 IVAR | ks | 1
56 | R | 734209117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 7
57 | 551 | 5512441040 | Oceľový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne závitový DN 40, 1 1/2" vnútor. x vnútor. | ks | 5
58 | 551 | 5511871940 | Spätná klapka 6/4", vnútorný - vnútorný závit | ks | 1
59 | 551 | 5511871610 | Filter závitový, 6/4" | ks | 1
60 | R | 734223208 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 39
61 | 484 | 4848903410 | Termostatická hlavica | ks | 39
62 | R | 734252120 | Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 | ks | 1
63 | 484 | 4849210145 | Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4"FF, 6 bar, mosadz OT 58 IVAR | ks | 1
64 | R | 734411111 | Teplomer technický s ochranným púzdrom | ks | 2
65 | R | 734421130 | Tlakomer deformačný kruhový d80, 0-600 kPa | ks | 3
66 | R | 998734101 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | t | 0.061
|  | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
67 | R | 735154040 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5
68 | 484 | 4845374400.3 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K 600x500 s bočným pripojením, s jedným panelom | ks | 3
69 | 484 | 4845374400.4 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K 600x600 s bočným pripojením, s jedným panelom | ks | 2
70 | R | 735154041 | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 3
71 | 484 | 4845374400.5 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K 600x700 s bočným pripojením, s jedným panelom | ks | 1
72 | 484 | 4845374400.1 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K 600x800 s bočným pripojením, s jedným panelom | ks | 1
73 | 484 | 4845374400.2 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K 600x900 s bočným pripojením, s jedným panelom | ks | 1
74 | R | 735154130 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 5
75 | 484 | 4845379300 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 500x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 5
76 | R | 735154140 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | ks | 1
77 | 484 | 4845380300 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 1
78 | R | 735154141 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 11
79 | 484 | 4845380400 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x700, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 2
80 | 484 | 4845380450 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22VKP 600x800, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 2
81 | 484 | 4845380500 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22VKL 600x900, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 7
82 | R | 735154142 | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 14
83 | 484 | 4845380550 | Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22VKP 600x1000, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi | ks | 14
84 | R | 735158110 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového | ks | 8
85 | R | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového | ks | 31
86 | R | 998735101 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | t | 1.05
|  | 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení
87 | R | 769025000.1 | Vetranie kotolne | kpl | 1
88 | R | 998769201 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery
89 | R | 783424340 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 393.8
|  | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety
90 | R | 725869380 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 | ks | 1
91 | 551 | 5514702500.1 | G-TA VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFÓNOM | ks | 1
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
92 | R | 210452211.1 | Montáž a zapojenie prvkov regulácie | kpl | 1
93 | 341 | 3411205810.1 | Logamatic RC310, biely s FA snímačom + snímač AS 1,6 | ks | 1
|  | OST | Ostatné
94 | R | 948 48060-0003 | Prvá úradná skúška tlakových nádob | ks | 2
95 | R | HZS000111 | Vykurovacia skúška | hod | 72
96 | R | HZS000112 | Vyregulovanie systému | hod | 8
97 | R | HZS000112.3 | Odborná skúška kondenzačných kotlov a dborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne v zmysle vyhl. SÚBP č.25/84 Zb. v znení vyhl. ÚBP č. 75/96 Z.z. | kpl | 1
98 | R | HZS000112.4 | Prvá úradná skúška tlakových expanzných nádob | ks | 3
99 | R | HZS010 | Lešenie | kpl | 1
Celkom

## 04-06 - Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Zniženie energetickej náročnosti budovy MONTA Žilina, s.r.o.
Objekt: |  | Ostatné
Časť: |  | Okapové chodníky
Objednávateľ: |  | MONTA Žilina, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2020-12-08
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 221 | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - šírka 600 mm | m2 | 53.165
2 | 221 | 113107212 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t | m2 | 53.165
3 | 001 | 130201001 | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne | m3 | 61.135
4 | 001 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 17.344
5 | 001 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 121.408
6 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 17.344
7 | 001 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 34.688
8 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 43.791
|  | 5 | Komunikácie
9 | 221 | 564801112 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 83.412
10 | R | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 83.412
11 | 221 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 78.552
12 | 592 | 5921952360 | Dlažba zámková bet. dalžba - hr.6 cm | m2 | 80.909
13 | R | 596911212 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 -š chodníka 600 mm | m2 | 4.86
14 | 592 | 5921952520 | Dlažba zámková bet. dalžba - hr.8 cm | m2 | 5.006
15 | R | 59691121Š | Repasácia škrabáka pred hlavným vstupom - zrovanie dolievka betónu | ks | 1
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce
16 | 221 | 917831502 | Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo | ks | 4
17 | 592 | 5921958900 | PALISÁDA 12x16,5x60 cm | ks | 4.04
18 | R | 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 139.02
19 | 592 | 5921954660 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm | ks | 140
20 | R | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 8.341
21 | R | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 24.722
22 | R | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 222.498
23 | R | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 24.722
24 | R | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 24.722
25 | 211 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 24.722
26 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 24.722
|  | 99 | Presun hmôt HSV
27 | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 53.676
Celkom